附件：基本配置要求及功能

- 规格：一拖十（一台主机，十个分机），同时10人使用

- 一拖四（一台主机，四个分机），同时4人使用

- 型号：A620

- 1.医疗器械注册证中的适用范围表明可用于神经科、精神科疾病引起的脑损伤疾病的辅助治疗。

- 2.组成：电感应磁治疗体、耳后治疗电极线、音波终端构成。

- 3.具有患者治疗方案储存、查询和打印功能。

- 4.治疗时间选择：5min到90min范围内咳任意调节，具有定时功能。

5.治疗体数量及特点：治疗体≥4个，可根据患者头围大小调节治疗的弹力带。

6.设备带储存数据功能。