附件：基本配置要求及功能

一、检验项目：（符合达州市物价、医保相关规定，以注册证和说明书名称为准）

1.必做：B型钠尿肽前体（PRO-BNP）。

2.配套项目：降钙素原、C反应蛋白、白介素6、白介素8、白介素10、白介素1β、白介素2受体、血清淀粉样蛋白A、肝素结合蛋白。

二、技术参数

1.首样出结果：≤24分钟

2.支持样本类型：末梢血、血清、血浆、全血

3.上机方式：支持原始管、EP管上机

4.试剂位：≥15个，带冷藏功能

5.样本位：≥40个

6.反应杯一次装载量：≥252个

7.检测速度≥120T/H

8.带独立急诊优先通道

三、数据系统

支持LIS/HIS对接，结果自动上传，支持本地硬盘导出，海量数据查询存储。

四、试剂耗材要求

1.提供试剂最小包装人份、开瓶有效期。

2.提供完整单测试成本核算、全套耗材清单及单价（包括但不限于质控液、校准品等）。

3.提供仪器生产日期、使用期限等，仪器、试剂合规，符合达州市医保、物价及各级监管部门要求。

- 五、售后服务

- 1.年度维保次数、年度校准次数、维保收费标准。

2.故障响应时长、上门检修时限。